

ООО  ТПК «Ларго»

454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т. д.50 тел: 8 (351) 223-18-57, 8-919-123-18-57                                                                                                       e– mail: largo174@bk.ru;   сайт: largo74.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора воздухонагревателя 

	Дата
	


	Наименование организации-заказчика
	

	


	Адрес (почтовый индекс) и контактный телефон
	


	Ф.И.О. руководителя
	

	Ф.И.О. ответственного лица
	

	Подпись


К опросному листу прилагаются чертежи или эскиз здания / помещения.

1. Характеристики объекта

	Основное назначение объекта
	


	Категория взрывопожаробезопасности
	


	Вид топлива (газ, дизель)
	


	Рабочее давление газа в сети (мм. вод. ст.)
	


	Внутренняя температура:
	Дневная, оС
	
	Ночная, оС
	


	Требуется ли совмещение приточной вентиляции с системой воздушного отопления
	
	Если да, то какая  кратность воздухообмена
	


2. Характеристики отапливаемого помещения.

Внутренние размеры помещения:

	Длина, м
	
	Высота, м
	
	Ширина, м
	
	Объем, м3
	


	Толщина наружных стен, м
	
	
	


	Описание конструкции материалов наружных стен с указанием их толщины
	

	


	Общая площадь остекления наружных стен
	


	Вид остекления (нужное отметить √):
	Одинарное 
	
	   Двойное 
	


	Общая площадь кровли, м2
	
	Толщина кровли, м
	


	Описание конструкции и материалов кровли с указанием их толщины
	

	


	Общая площадь остекления кровли, м2
	
	Вид остекления
	


3. Характеристики воздухонагревателя:
	Предполагается ли разводка воздуховодов (нужное отметить √):
	«Да»
	
	«Нет» 
	


	Требуемый напор на выходе из воздухонагревателя, Па
	


	Требуемый расход воздуха, м3/ч
	


	Особенности работы воздухонагревателя в соответствии с требованиями Заказчика:
	

	


Воздухонагреватель должен обеспечивать нагрев воздуха (нужное отметить √):
	Рециркуляционного только на отопление
	
	
	
	


	Приточного наружного
	
	
	
	


	Рециркуляционного и приточного одновременно для систем отопления и вентиляции
	
	
	
	


	Место установки – при t ( + 5 (C            (нужное отметить √):
	Непосредственно в отапливаемом помещении
	
	   В отдельном отапливаемом помещении 
	


	Другое
	


	Необходимость эксплуатации летом в качестве установки приточной вентиляции
	

	Особые условия
	

	


Просим направить заполненный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по эл. почте: largo174@bk.ru





























































































PAGE  
1

